BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

İhale Kayıt Numarası (İKN) : 2026/991025

| A |  |  |  | B |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra No | Mal Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması | Birimi | Miktarı | Teklif Edilen Birim Fiyat | Tutarı |
|  | BORU-DİRSEK |  |  |  |  |
| 1 | Dikişli Boru-DN1000, Et kalınlığı min:12,7 mm-TS EN 10217-1, S235 JR | metre | 30 |  |  |
| 2 | Dikişli Boru-DN800, Et kalınlığı min:12,7mm-TS EN 10217-1, S235 JR | metre | 12 |  |  |
| 3 | Dikişli Boru-DN600,Et kalınlığı min:12,7mm-TS EN 10217-1, S235 JR | metre | 30 |  |  |
| 4 | Dikişli Boru-DN300,Et kalınlığı min:5 mm-TS EN 10217-1, S235 JR | metre | 60 |  |  |
| 5 | Dikişli Boru-DN250,Et kalınlığı min:5 mm-TS EN 10217-1, S235 JR | metre | 60 |  |  |
| 6 | Dikişli Boru-DN200,Et kalınlığı min:5 mm-TS EN 10217-1, S235 JR | metre | 60 |  |  |
| 7 | Dikişli Boru-DN125,Et kalınlığı min:5 mm-TS EN 10217-1, S235 JR | metre | 60 |  |  |
| 8 | Dikişli Boru-DN100,Et kalınlığı min:4,5 mm- TS EN 10217-1, S235 JR | metre | 180 |  |  |
| 9 | Dikişli Boru-DN80,Et kalınlığı min:4 mm-TS EN 10217-1, S235 JR | metre | 180 |  |  |
| 10 | Dikişli Boru-DN65,Et kalınlığı min:4 mm-TS EN 10217-1, S235 JR | metre | 180 |  |  |
| 11 | Dikişli Boru-DN50,Et kalınlığı min:3 mm | metre | 180 |  |  |
| 12 | Patent Dirsek-DN1000,Et kalınlığı min:12,7 mm-TS EN 10253-1, S235 JR, 90°, Dikişli | adet | 2 |  |  |
| 13 | Patent Dirsek-DN600,Et kalınlığı min:12,7 mm-TS EN 10253-1, S235 JR, 90°, Dikişli | adet | 6 |  |  |
| 14 | Patent Dirsek-DN50,Et kalınlığı min:3 mm-TS EN 10253-1, S235 JR, 90°, Dikişli | adet | 20 |  |  |
| 15 | Patent Dirsek-DN40, Et kalınlığı min:3 mm-TS EN 10253-1, S235 JR, 90°, Dikişli | adet | 20 |  |  |
| 16 | Patent Dirsek-DN32,Et kalınlığı min:3 mm-TS EN 10253-1, S235 JR, 90°, Dikişli | adet | 20 |  |  |
| 17 | Patent Dirsek-DN 25,Et kalınlığı min: 2,77 mm-TS EN 10253-1, S235 JR, 90°, Dikişli | adet | 20 |  |  |
| 18 | Patent Dirsek-DN 20,Et kalınlığı min: 2,11 mm-TS EN 10253-1, S235 JR, 90°, Dikişli | adet | 20 |  |  |
|  |  |  | BORU-DİRSEK Toplam Tutar |  |  |
|  | FLANŞ |  |  |  |  |
| 1 | Flanş-DN250, PN 16, Düz Flanş-TS EN 1092-1, S235 JR | adet | 10 |  |  |
| 2 | Flanş-DN1000, PN16, Düz Flanş-TS EN 1092-1, S235 JR | adet | 8 |  |  |
| 3 | Flanş-DN800, PN16, Düz Flanş-TS EN 1092-1, S235 JR | adet | 6 |  |  |
| 4 | Flanş-DN600, PN16, Düz Flanş-TS EN 1092-1, S235 JR | adet | 7 |  |  |
|  |  |  | FLANŞ Toplam Tutar |  |  |
|  | REDÜKSİYON |  |  |  |  |
| 1 | Redüksiyon (Eksantrik)-DN100xDN80-S235 JR | adet | 2 |  |  |
| 2 | Redüksiyon (Eksantrik)-DN125xDN100-S235 JR | adet | 2 |  |  |
| 3 | Redüksiyon (Eksantrik)-DN150xDN100-S235 JR | adet | 2 |  |  |
| 4 | Redüksiyon (Eksantrik)-DN200xDN150-S235 JR | adet | 2 |  |  |
| 5 | Redüksiyon (Eksantrik)-DN100xDN80-S235 JR | adet | 5 |  |  |
| 6 | Redüksiyon (Eksantrik)-DN125xDN100-S235 JR | adet | 5 |  |  |
| 7 | Redüksiyon (Eksantrik)-DN150xDN100-S235 JR | adet | 5 |  |  |
| 8 | Redüksiyon (Eksantrik)-DN200xDN150-S235 JR | adet | 5 |  |  |
|  |  |  | REDÜKSİYON Toplam Tutar |  |  |
|  | DEMİR |  |  |  |  |
| 1 | Lama Profil-100x10x6000 mm-S235 JR | metre | 510 |  |  |
| 2 | Lama Profil-50x10x6000 mm-S235 JR | metre | 120 |  |  |
| 3 | L Profil-40x40x4x6000 mm-S235 JR | metre | 90 |  |  |
| 4 | L Profil-60x60x6x6000 mm-S235 JR | metre | 180 |  |  |
|  |  |  | DEMİR Toplam Tutar |  |  |
|  | SAC LEVHA |  |  |  |  |
| 1 | Sac Levha-1000x2000x6 mm-TS EN 10088-2 S235 JR | plaka | 10 |  |  |
| 2 | Sac Levha-1000x2000x8 mm-TS EN 10088-2 S235 JR | plaka | 10 |  |  |
| 3 | Sac Levha-1000x2000x10 mm-TS EN 10088-2 S235 JR | plaka | 60 |  |  |
| 4 | Sac Levha-1000x2000x15 mm-TS EN 10088-2 S235 JR | plaka | 2 |  |  |
| 5 | Sac Levha-1000x2000x20 mm-TS EN 10088-2 S235 JR | plaka | 2 |  |  |
| 6 | Sac Levha-1000x2000x2 mm-TS EN 10088-2 AISI 304L | plaka | 150 |  |  |
| 7 | Sac Levha-1000x2000x10 mm-TS EN 10088-2, AISI 310S | plaka | 8 |  |  |
| 8 | Sac Levha-1500x3000x20 mm-TS EN 10088-2, AISI 310S | plaka | 2 |  |  |
|  |  |  | SAC LEVHA Toplam Tutar |  |  |
| TOPLAM TUTAR (KDV Hariç) |  |  |  |  |  |