BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

İhale Kayıt Numarası (İKN) : 2026/1283371

| A |  |  |  | B |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra No | Mal Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması | Birimi | Miktarı | Teklif Edilen Birim Fiyat | Tutarı |
|  | 1. KISIM |  |  |  |  |
| 1 | 4x1,5 mm² NYY | metre | 1.000 |  |  |
| 2 | 4x2,5 mm² NYY | metre | 1.000 |  |  |
| 3 | 4x4mm² NYY | metre | 1.000 |  |  |
|  |  |  | 1. KISIM Toplam Tutar |  |  |
|  | 2. KISIM |  |  |  |  |
| 1 | 4x6mm² NYY | metre | 1.000 |  |  |
| 2 | 4x10mm² NYY | metre | 500 |  |  |
| 3 | 4x16mm² NYY | metre | 500 |  |  |
|  |  |  | 2. KISIM Toplam Tutar |  |  |
|  | 3. KISIM |  |  |  |  |
| 1 | 3x25+16mm² NYY | metre | 1.000 |  |  |
| 2 | 3x35+16mm² NYY | metre | 500 |  |  |
|  |  |  | 3. KISIM Toplam Tutar |  |  |
|  | 4. KISIM |  |  |  |  |
| 1 | 3x70+35mm² NYY | metre | 500 |  |  |
| 2 | 3x95+50mm² NYY | metre | 500 |  |  |
| 3 | 3x150+70mm² NYY | metre | 500 |  |  |
|  |  |  | 4. KISIM Toplam Tutar |  |  |
| TOPLAM TUTAR (KDV Hariç) |  |  |  |  |  |