TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. 									   03.08.2026

AĞRI ŞEKER FABRİKASI

MALAZGİRT ZİRAAT ŞEFLİĞİ HİZMET BİNASI VE LOJMANLARI DOĞAL GAZ DÖNÜŞÜM İŞİ

TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. İŞİN KONUSU

Malazgirt Ziraat Şefliği Hizmet Binası ve Lojmanlarının ısınma sisteminin doğal gaza dönüştürülmesi, lojmanlara kombi kurulumlarının yapılması ve işletmeye alınması işidir.

2. TEKNİK HUSUSLAR

- Tüm iş ve işlemler Doğugaz Doğal gaz Dağıtım A.Ş. İç Tesisat Teknik Şartnamesine uygun olarak yapılmalıdır.

- Yüklenici, tüm gaz hatlarının bağlantısı sağlandıktan sonra Doğugaz Doğal gaz Dağıtım A.Ş.'den randevu alacak, tesisat kontrolü yaptıracak olumlu sonuç çıkması ile uygunluk belgesi düzenlettirecektir. Cihazlar ondan sonra servis tarafından devreye alınarak gaz kullanım sürecine başlanılacaktır.

- Şartnamemiz ekinde yer alan Doğugaz’dan onaylanmış projeye işlenmiş ekipmanlar (kolon hatları, kombi özellikleri vb.), idare onayına sunularak ekte yer alan projesine uygun olarak kullanılmalıdır.

- Kombilerin kurulumu sonrası ilk gaz verme işleminde kombilerin yetkili servisi eşliğinde devreye alınması sağlanacak. İdarenin sorumlu tuttuğu kişilere kullanımını anlatacak ve garanti belgesi onaylanmış bir şekilde teslimini sağlayacaktır.

- Projenin uygulanacağı alanlarda, gerekli tadilat ve yenileme işlemleri (havalandırma, kombi ve bacanın konumu) şartnamedeki bu hususlar dikkate alınarak yapılmalıdır.

- Mevcutta bulunan radyatörler vb. ekipmanlar sökülerek idarenin göstereceği yere istiflenecektir.

- Hizmet binası ve lojmanlara kombilerin kapasite ve ısı hesabına uygun mevcut yerlerdeki radyatör özelliklerinde panel radyatörler (pkkp- tip 22) ile yenilenecek kolon hatları, köşe tipi vanalar ve askı aparatlar buna uygun kullanılacaktır.

- Ofiste bulunan duvar tipi yoğuşmalı kazana dönüş sirkülasyon pompası eklenerek ısıtma yapılacaktır.

- Kombi için, elektrik (sigorta, kablo, topraklama) ve yoğuşma gideri Yüklenici tarafından yapılacaktır.

- Doğalgaz boruları gaz açımına müteakip antipas atılacak ve boyanacaktır. Boru geçen yerlerde korozyona mahal vermeden ev duvarlarında oluşan hasarlar Yüklenici tarafından doldurularak boyası duvara uygun bir şekilde yapılacaktır.

- Garanti süresince herhangi bir arızada Yüklenici servis hizmetini en geç 24 saat içerisinde karşılayacak ve kullandığı malzeme seçiminde servis ağı geniş ve mahalle yakın yerlerden temin edilebilecek şekilde seçecektir.

- Proje anahtar teslimi şeklinde uygulanacak ve Yüklenici projenin uygulanmasında karşılaşılabilecek tüm sonuçlardan idaremize karşı sorumlu olacaktır.

- Proje ve gaz açma bedeli, cam menfezleri, fleksler, dedektörler, vana kutusu ve elektrik panoları vb. malzemeler Yükleniciye aittir.

3. GENEL HUSUSLAR

- Yüklenici teklifini vermeden önce iş yerini görüp, işi yaparken karşılaşabileceği binaların konumu, zemini, altyapı, vb. hakkında kendisini tatmin edecek incelemeyi yapabilecek ve işin başında tarif edilecektir.

- Yüklenici ihaleye teklif vermeden önce mahallerin kontrolü için önden keşif yapacaktır. Keşif yapmayan firmaların teklifi değerlendirilmeyecektir.

- Montajı yapılacak olan malzemeler idaremize sunulacak, ekli teknik şartnameye uygunluğu kontrol edildikten sonra işe başlanılacaktır.

- Montaj esnasında kullanılacak her türlü kazıcı araç, iş makinesi, kaynak makinesi, kaynak elektrodu, kaynakçı maskesi ve kaynakçı eldiveni, mobil vinç, yer vinci, hubzug, sapan, trifor, mapa, kilit, makara, taşıma araçları, elektrikli el aletleri, kesme ve taşlama taşları temini ve varsa ödemesi Yükleniciye aittir.

- Yapılan kaynak ve montajın, kalite ve dayanımı önemli olup iş bittikten sonra uygun olmayan yerler için düzeltme talep edilebilecektir. Yapılan montaj ve kaynak işlerinin nihai kontrol ve denemesi iş bitiminde basınç testi ile yapılacak ve bu aşamada yapılan iş ile ilgili çıkabilecek sorunlar için yüklenici bu sorunları bedelsiz olarak yeniden yapacaktır.

- idaremiz işin yapılmasını her aşamada kontrol ederek gerekli gördüğü değişiklik ve aksaklıklar yükleniciye bildirecektir. Yüklenici bunlar bedelsiz olarak düzeltmek durumundadır.

- Yüklenici yapılacak iş esnasında bölge şefliği alanındaki hatlara, bağlantılara, beton ve çelik aksamlara müdahale (sökme, kesme, kırma, parçalama vb.) edilmesi gereken durumlarda İdaremizden mutlaka izin alacak ve İdarenin tarifine göre müdahale edecektir. İş bitiminde yüklenici müdahale edilen yerleri eski haline getirecek ve bunun için ayrıca bir ücret talep etmeyecektir. Montaj işleri İdaremiz tarafından kontrol edilecek ve uygun bulunmadığı takdirde İdaremiz Yükleniciden işi bedelsiz olarak yeniden yapmasını talep edecektir.

- Yüklenici işin yapılması esnasında bölge şefliğimize ait malzemelere zarar vermesi halinde malzemenin bedeli Yüklenicinin hak edişinden düşülecektir.

- Yüklenici işin yapılması sonrasında oluşan her türlü hurda malzemeleri İdaremizin göstereceği yere atacaktır.

4. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

- Yüklenici işle ilgili olarak uyulması gerekli tüm İş Sağlığı ve İş Güvenliği önlemlerine uyacaktır ve gerekli tedbirleri tek taraflı almakla sorumludur. Bu konuda idarenin hiçbir sorumluluğu yoktur.

- Yüklenici, iş yerinin ve iş yerinde bulunan her türlü ekipman, malzeme, araç gereç ile bilgi ev belgelerin güvenliğinin sağlanması için her türlü tedbiri alacaktır. İş kazalarında fabrikamız mesul değildir.

- İsin yapılması sırasında gerekli olan her türlü koruyucu güvenlik malzemesi (iş elbisesi, iş ayakkabısı, baret, gözlük, toz maskesi, vs) Yüklenici tarafından temin edilecek olup bunların uygunluğundan ve kullanılmasından Yüklenici sorumlu olacaktır. İdarenin bu konuda herhangi bir sorumluluğu yoktur.

- Yüklenici, işin yapılması sırasında 3. kişilerin can ve mal güvenliklerinin sağlanması amacıyla her türlü tedbiri alacaktır. İdarenin bu konuda herhangi bir sorumluluğu yoktur.

- Yüklenici elemanlar ile ilgili 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile İş Sağlığı ve Güvenliği konusundaki her türlü kanun, tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen yükümlülüklerden sorumlu olup, gerekli tedbirleri almak zorundadır.

5. ÇALIŞMA USULLERİ

Bölge Şefliğinde çalışma saatleri 08:30 - 17:30 arasındadır. Hafta sonu çalışması (cumartesi - pazar) ve mesai saatleri dışındaki çalışmalar idaremizin iznine tabidir.

İşin süresi sözleşme imzalamasına müteakip yer teslimi tarihi itibarıyla başlayacak olup, iklim şartları da göz önünde bulundurularak 20 gün içinde tamamlanacaktır. İdare bu süreyi artırma ve eksiltmeye yetkilidir.

İşin tamamlanmasından sonra gerekli kontroller yapıldıktan sonra Yüklenicinin hak edişi ödenir.